## Krycí list rozpočtu
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | mš Tovéř- top-I | [7 empty] | JKSO
| Název objektu | [10 empty] | EČO
[12 empty] | Místo |  | Tovéř
[12 empty] | IČ |  | DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
|  |  |  | Rozpočet číslo | [7 empty] | Dne
24.06.2015
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 | 14 | Projektové práce |  |  |  |  | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 | 15 | Územní vlivy |  |  |  |  | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 | 16 | Provozní vlivy |  |  |  |  | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 17 | Jiné VRN |  |  |  |  | 0
6 |  |  | Montáž | 0 |  |  |  |  | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
[10 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | snížená |  | 15 | 0 |  | 0
[10 empty] | základní |  | 21 | 0 |  | 0
[10 empty] | Cena s DPH |  |  |  |  | 0
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
[10 empty] | Dodá zadavatel |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Zvýhodnění |  |  |  |  | 0

## Zadání
ZADÁNÍ
Stavba: |  | mš Tovéř- top-I
Objekt:
Objednatel:
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracoval:
Místo: |  | Tovéř |  |  | Datum: | 24.6.2015
Č. | KCN | Kód položky | Zkrácený popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 731 | Ústřední vytápění - kotelny
1 | 731 | 731243408 | Kotel ocelový závěsný na plyn nucený odtah spalin o výkonu 13-(24)28 kW s připojením na zásobník | soubor | 1
2 | 731 | 731243493 | Montáž kotle ocelového závěsného na plynn nucený odtah spalin o výkonu do 28 kW | soubor | 1
3 | 731 | 731341130 | Hadice napouštěcí pryžové D 16/23 | m | 5
7 | 731 | 731810301 | Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel vodorovný 60/100 ke komínové šachtě | soubor | 1
8 | 731 | 731810331 | Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel svislý 60/100 mm přes šikmou střechu | soubor | 1
9 | 731 | 731810341 | Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační kotel průměru 60/100 mm | m | 6
10 | 731 | 998731101 | Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m | t | 0.055
40 | 731 | Regulace | Regulace kotle ocelového závěsného na plynn nucený odtah spalin o výkonu do 28 kW dle venkovní teploty, vnitřní termostat-týdenní program | soubor | 1
|  | 732 | Ústřední vytápění - strojovny
11 | 731 | 732211111 | Ohřívač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem PN 0,6/1,0 o objemu 95 l v.pl. 1,0 m2- dle typu kotle | soubor | 1
|  | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
12 | 731 | 733223102 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 | m | 20
13 | 731 | 733223103 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 | m | 16
14 | 731 | 733223104 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 | m | 14
15 | 731 | 733223105 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 | m | 4
16 | 731 | 733223106 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 | m | 4
18 | 731 | 733224205 | Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 28x1,5 | m | 4
17 | 731 | 733224206 | Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 35x1,5 | m | 4
19 | 731 | 733224222 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 | kus | 18
20 | 731 | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | m | 58
21 | 731 | 733390104 | Ochrana potrubí do 38 mm- obaldilatační alt. nátěr | m | 58
22 | 731 | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.052
|  | 734 | Ústřední vytápění - armatury
23 | 731 | 734211120 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický | kus | 2
24 | 731 | 734221682 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK | kus | 19
25 | 731 | 734251133 | Ventil pojistný čepový rohový G 1/2 PN 16 do 200°C | kus | 1
26 | 731 | 734261402 | Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK | kus | 9
27 | 731 | 734271145 | Šoupátko závitové uzavírací G 1 PN 20 do 80°C | kus | 2
28 | 731 | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | kus | 4
29 | 731 | 734291244 | Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 1
30 | 731 | 734411102 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 75 mm | kus | 2
31 | 731 | 734421102 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení | kus | 1
32 | 731 | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.016
|  | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa
33 | 731 | 735152553 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 500/600 mm | kus | 0
34 | 731 | 735152557 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 500/1000 mm | kus | 1
35 | 731 | 735152560 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 500/1400 mm | kus | 4
36 | 731 | 735152561 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 500/1600 mm | kus | 4
37 | 731 | 735152655 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 33 VK výška/délka 500/800 mm | kus | 0
38 | 731 | 735152693 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 33 VK výška/délka 900/600 mm | kus | 0
39 | 731 | 998735101 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | t | 0.364
41 | 731 | HZS | Práce mimo cení: doregulování, topná zkouška | h | 60
Celkem